## Lệnh Sản Xuất
LỆNH SẢN XUẤT
Dự án: [Đồng bộ Tên dự án từ tính năng Input]
Địa chỉ: [Đồng bộ Địa chỉ từ tính năng Input]
Ngày xuất: 28/04/2026 11:03
STT | ƯU TIÊN | TẦNG | CẤU TẠO | KÝ HIỆU | RỘNG (mm) | DÀI (mm) | SỐ LƯỢNG | DIỆN TÍCH (m²) | GHI CHÚ
1 |  | Tầng 1 | SPEC1 | W1-01 | 1100 | 4000 | 10 | 44 | Cắt tại công trường ¦ W1
2 |  | Tầng 1 | SPEC1 | W1-02 | 1100 | 3000 | 7 | 23.1 | Cắt tại công trường ¦ W1
3 |  | Tầng 1 | SPEC1 | W1-03 | 1100 | 2900 | 11 | 35.09 | Cắt tại công trường ¦ W1
4 |  | Tầng 1 | SPEC1 | W1-04 | 1100 | 2900 | 1 | 3.19 | Cắt tại công trường ¦ W1
5 |  |  | SPEC1 | W1-05 | 1100 | 1800 | 1 | 1.98 | W1
6 |  |  | SPEC1 | W1-06 | 1100 | 1500 | 2 | 3.3 | W1
7 |  |  | SPEC1 | W1-07 | 1100 | 1100 | 2 | 2.42 | W1
8 |  |  | SPEC1 | W1-08 | 1100 | 1100 | 1 | 1.21 | W1
9 |  |  | SPEC1 | W1-09 | 1100 | 1100 | 4 | 4.84 | W1
TỔNG ĐẶT HÀNG | [6 empty] | 39 | 119.13

## Quản lý Spec
BẢNG QUẢN LÝ SPEC
Dự án: [Đồng bộ Tên dự án từ tính năng Input]
Địa chỉ: [Đồng bộ Địa chỉ từ tính năng Input]
Ngày xuất: 28/04/2026 11:03
DANH SÁCH SPEC DỰ ÁN
STT | Mã spec | Khổ tấm (mm) | Loại panel | Tỷ trọng | Chiều dày (mm) | Chống cháy | FM | MẶT TRÊN |  |  |  |  | MẶT DƯỚI
[8 empty] | Màu sắc | Vật liệu | Độ mạ | Dày tôn | Profile | Màu sắc | Vật liệu | Độ mạ | Dày tôn | Profile
1 | SPEC1 | 1100 | ISOFRIGO | 44+-2 | 50 | - | Có | Trắng | Tole | AZ150 | 0.6 | Vuông | Trắng | Tole | AZ150 | 0.6 | Vuông

## Đặt Hàng Phụ Kiện
ĐẶT HÀNG PHỤ KIỆN
Dự án: [Đồng bộ Tên dự án từ tính năng Input]
Địa chỉ: [Đồng bộ Địa chỉ từ tính năng Input]
Ngày xuất: 28/04/2026 11:03
STT | HẠNG MỤC | VỊ TRÍ / ỨNG DỤNG | TÊN PHỤ KIỆN | QUY CÁCH | ĐVT | SỐ LƯỢNG | GHI CHÚ
1 | Vách | Phòng sạch | Bộ cửa đi phòng sạch | Cửa đi | bộ | 7 | W1: Sơ bộ theo số lượng cửa đi phòng sạch
2 | Vách | Phòng sạch | Rive Ø4.2×12 | Nhôm - Lỗ mở | cái | 125 | W1: Lỗ mở phòng sạch: bắn theo U nhôm 4 cạnh @500
3 | Vách | Phòng sạch | Silicone SN-505 | Lỗ mở | chai | 9 | W1: Lỗ mở phòng sạch: 2 tuyến silicone hoàn thiện theo 4 cạnh U nhôm, quy đổi 15 md/chai
4 | Vách | Phòng sạch | U 40x50x40 | Nhôm / Thép mạ kẽm - Lỗ mở | md | 63 | W1: Lỗ mở phòng sạch: U 4 cạnh cùng loại chân vách; panel 50/75 dùng nhôm, còn lại dùng thép mạ kẽm
5 | Vách | Phòng sạch | Silicone SN-505 | Mối nối | chai | 10 | W1: Bơm kín mối nối phòng sạch, quy đổi 15 md/chai
TỔNG CỘNG | [5 empty] | 214